## 仕様書①
記入ルール ①水色カ所をﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝにて選択（選択すると色が消えます。） ②緑箇所は自由入力（記入すると色が消えます。） ③黄色カ所入力必須、数量確認のこと（セルの色は消えません） ※印刷時は白黒印刷されます。（色は反映されません）
|  |  | 様邸 新築工事 |  |  | モジュール | 地盤改良 | エボルツ |  | 1階 | 2階 | 3階 | 各種申請 |  |  | フラット |  | 無
|  |  |  | 木造在来工法 |  | 910ｍｍ |  | 有 | 階高 | 変更契約時の立面図の階高に準ずる |  |  | 長期優良住宅 |  | 有
建築地（地番） |  |  |  | 省令準耐火仕様 |  |  |  |  | 天井高 | 2400㎜ | 2400㎜ |  | BELS |  | 有
建物構造 | 種類 | 樹種 |  |  |  |  | 特記 |  | 給排水 | 種類 |  | 内容 |  |  |  |  | 特記
| 土台 | 構造用集成材 |  |  |  |  | 105×105 |  |  | 給湯器 |  | エコキュート 370L（Sシリーズ／HE-S37LQS） |  |  |  |  | Panasonic |  |  |  | エコキュート 370L（Sシリーズ／HE-S37LQS） | エコキュート 460L（Sシリーズ／HE-S46LQS） | ウルトラ高圧エコキュート 370L（Sシリーズ／HE-SU37LQS） | ウルトラ高圧エコキュート 460L（Sシリーズ／HE-SU46LQS） | 薄型エコキュート 370L（Hシリーズ／HE-H37LQS） | 薄型エコキュート 460L（Hシリーズ／HE-H46LQS） | パワフル高圧薄型エコキュート 370L（Wシリーズ/HE-WU37LQS） | パワフル高圧薄型エコキュート 460L（Wシリーズ/HE-WU46LQS） | 耐塩害仕様 エコキュート 370L（NSシリーズ／HE-NS37LQES） | 耐塩害仕様 エコキュート 460L（NSシリーズ／ HE-NS46LQES） | 耐塩害仕様 ウルトラ高圧エコキュート 370L（NSシリーズ／ HE-NSU37LQES） | 耐塩害仕様 ウルトラ高圧エコキュート 460L（NSシリーズ／HE-NSU46LQES）
| 梁・桁・母屋 | 構造用集成材 | [7 empty] | 給水箇所 |  | 1F（キッチン・浴室・洗面・トイレ・洗濯）・外部水栓・エコキュート | [7 empty] | ←入力確認←
| 棟木・小屋束 | 構造用集成材 | [9 empty] | 2F（トイレ・手洗い）
| 床 | 構造用合板 t=24 | [9 empty] | 3F（トイレ）
| 大壁管柱 | 構造用集成材 |  |  |  |  | 105×105 |  |  | 給湯箇所 |  | 1F（キッチン・浴室・洗面）・エコキュート
| 通柱 | 構造用集成材 | [9 empty] | 2F（手洗い）
| 間柱 | 30×105＠455/45×105＠910 | [9 empty] | 3F（無）
| 外壁 | 構造用面材 t=9貼 | [7 empty] | 排水箇所 |  | 1F（キッチン・浴室・洗面・トイレ・洗濯）・エコキュート
| 垂木 | 米松 KD |  |  |  |  | 45*75 |  |  |  |  | 2F（トイレ・手洗い）
| 野地 | 針葉樹合板 t＝12 | [9 empty] | 3F（トイレ）
| 天井吊木 | 防震吊木（上階に床がある部分） | [7 empty] | 洗濯排水 |  | 洗濯パン無/排水トラップエルボ
断熱 | 種類 | 内容 |  |  |  |  | 特記 |  |  | ナノバブル発生装置 |  | 無
| 1階 床 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 t100+防湿気密シート t0.2 |  |  |  |  | カネライトスーパーE-Ⅲ |  |  | 外部水栓 | [6 empty] | １カ所
| 外壁 | 吹付硬質ウレタンフォーム（A種３）t95+防湿気密シート t0.2 |  |  |  |  | ハイブリットフォーム+ｼﾞｪｲﾍﾞｯｸﾎﾞｰﾀﾞｰ30 |  |  | バルコニー水栓
| 屋根 | 吹付硬質ウレタンフォーム（A種３）t225+防湿気密シート t0.2 |  |  |  |  | ハイブリットフォーム+ｼﾞｪｲﾍﾞｯｸﾎﾞｰﾀﾞｰ30 |  | 電気 | 分電盤 |  | 感震ブレーカー付き
| 外気に接する天井 | 吹付硬質ウレタンフォーム（A種３）t225+防湿気密シート t0.2 |  |  |  |  | ハイブリットフォーム+ｼﾞｪｲﾍﾞｯｸﾎﾞｰﾀﾞｰ30 |  |  | インターホン | [6 empty] | Panasonic
| 外気に接する床 | フェノールフォーム断熱材1種2号 t170+防湿気密シート t0.2 |  |  |  |  | ﾈｵﾏﾌｫｰﾑ+ｼﾞｪｲﾍﾞｯｸﾎﾞｰﾀﾞｰ30 |  |  | TVアンテナ |  |  |  | ※電波状況により取り付け不可の可能性有
| 基礎立ち上がり | 押出法ポリスチレンフォーム1種 t50※1階UB部・土間部分に限る |  |  |  |  | カネライトスーパーE-Ⅰ |  |  | 電気メーターBOX |  | スマートシリーズ |  |  |  |  | Panasonic
[10 empty] | 防犯カメラ | [6 empty] | Panasonic
基礎 | 基礎 | べた基礎(床下断熱・セパ分裂工法) |  |  |  |  | 立ち上がり高さGL+400 |  |  | 太陽光発電 |  |  | 将来用太陽光パワコン仕込み | [6 empty] | ←太陽光発電は無でも、将来太陽光を付ける予定の方は将来用～の方を有にする
| 基礎巾木 | 立上りモルタル塗(刷毛引き仕上) | [7 empty] | 蓄電池
| 土台水切 | ガルバリウム鋼板 | [7 empty] | 配線器具 |  | コスモワイド スクエアシリーズ |  |  |  |  | Panasonic
| 基礎パッキン | 通気パッキンロングt＝20、1階UB部気密パッキンロングt=20、土間部分は気密パッキンロングt=20 |  |  |  |  | JOTOテクノ |  |  | 換気システム |  | Panasonic（第一種換気システム） |  |  |  |  | Panasonic
| 防蟻防腐工事 | エコボロンPRO |  |  |  |  | 地面から1ｍの範囲に塗布 |  |  | エアコン
[10 empty] | 種類 |  | 内容 |  | 数量（標準+OP） | 種類 |  | 内容 |  | 数量（標準+OP）
屋根 | 屋根 | ガルバリウム鋼板立平葺き（NM-8697） |  |  |  |  | 日鉄鋼板 |  |  | スイッチ |  | ホタルスイッチ |  | 25カ所 | TVコンセント |  |  |  | ２カ所
| 屋根下地 | 野地板＋透湿性ルーフィング(遮熱ルーフエアテックス)＋通気胴縁(35*35)＋針葉樹合板12㎜（通気層有）＋アスファルトルーフィング | [7 empty] | 2口コンセント |  | 直結除く |  | 25カ所 | TEL配管 |  | 入線無し・よび線有 |  | 1カ所
| 破風 | 無 | [7 empty] | 2口アース付専用コンセント |  | 電子レンジ・食洗機 |  | 2カ所 | LAN配管（空配管） |  | 入線無し・よび線有 |  | 2カ所
| 鼻隠し | 無 | [7 empty] | 2口アース付コンセント |  | トイレ・洗濯機・冷蔵庫 |  | 3カ所 | IH用200Vコンセント |  |  |  | １カ所
| 軒天 | 化粧繊維混入けい酸カルシウム板 |  |  |  |  | 神島化学 |  |  | エアコン用コンセント |  | 100V |  | 5カ所 | 3口コンセント |  |  |  | 0カ所
| 軒樋 | ファインスケアNF-Ⅰ型 |  |  |  |  | Panasonic |  |  | フロアコンセント |  |  |  | 0カ所 | 4口コンセント |  |  |  | 2カ所
| 竪樋 | S30 |  |  |  |  | Panasonic |  |  | 外部防水コンセント |  | Panasonic/ｽﾏｰﾄｼﾘｰｽﾞ |  | １カ所 | EVコンセント |  | Panasonic |  | 1カ所
| 庇 | [7 empty] | 各種プレゼン | 種類 |  | メーカー |  | 設置階数 | 見積番号 |  |  | 備考・備品 |  | ←ボッシュ、ミーレなど食洗器がキッチンメーカー以外 での手配がある場合備考に必ず記載すること
外部周り | 外壁（ベース） | [5 empty] | 標準横貼施工/高耐候シーリング |  |  | キッチン
| 外壁（A） | [5 empty] | 標準横貼施工/高耐候シーリング |  |  | レンジフード（同時給排の有無）
| 外壁（B） | [5 empty] | 標準横貼施工/高耐候シーリング
| バルコニー | [8 empty] | カップボード
笠木
| 外部フード | TRD-150、TRD-100 |  |  |  |  | 更科製作所 |  |  | お風呂
| 玄関ドア | 断熱玄関ドア D2仕様 ヴェナートD30 |  |  | 電気錠 |  | YKK
| 窓 | APW330 樹脂スペーサー |  |  |  | 網戸付・アルゴンガス入り | YKK |  |  | 洗面台
ガス | ガス個所
ガス乾燥機
備考 | ※プレゼント商品（ ） | [8 empty] | トイレ
| 【HOURS(商品)の場合のみ下記標準に含む】 | [8 empty] | トイレ用タオルリング |  | 三栄
| 家具/家電/照明/カーテン/BOSCH食洗機/ロボット掃除機(2台)/乾燥機付き洗濯機/6畳用エアコン(2台)/太陽光最大6.53㎾/ナノバブル | [8 empty] | 照明器具
注意 事項 | ①当社での造作工事は行いません。（可動棚・枕棚・ハンガーパイプ・カウンター等カタログ記載分除く）②廊下有効幅：750㎜以上③図面に記載の内容が構造上、施工不可と判断した場合、取付位置を変更する可能性があります。④斜線制限や構造部材の大きさにより、階高・天井高が予定高さが確保できない場合があります。⑤商品の納期に関して遅れが発生する可能性がございます。また商品の大幅な納期遅延や制作不可の連絡があった場合、機能同等品を代替品としてご案内させていただく可能性がございます。 | [7 empty] | 備品 | 室内物干し金物 | [6 empty] | W
W
W
8/15変更
| ・土台米ヒバ→構造用集成材 |  |  |  | HOURSの場合
| ・床断熱材フェノバボード→ネオマフォーム |  |  |  | プレゼントの家電が不要でも記載して無と記入
| ・屋根下地PBボード→ボード形状材 |  |  |  | 洗濯機の開き方向記入
・注意事項追記→コロナウイルス時納品遅れ注意喚起
2023/3/16変更
・備考欄にプレゼント商品を追加
・給排水欄にナノバブル発生装置を追加
・各種プレゼン欄にレンジフード（同時給排の有無）を追加
2023-09-02
・エコキュート 新品番 修正
2024/2/2変更
・商品にHOURSとLACIE追加、ALL ORDER削除
・断熱の基礎立ち上がりを追加
・外壁に「Soi」を追加
・備考に「HOURS」の詳細を追加
2024/3/9変更
・基礎パッキン UB部断熱気密パッキンの【断熱】削除
2024/3/19変更
・断熱の外気に接する床の①②の2点変更
①フェノールフォーム断熱材1種2号 t170+防湿気密シート t0.2
②ﾈｵﾏﾌｫｰﾑ+ｼﾞｪｲﾍﾞｯｸﾎﾞｰﾀﾞｰ30
2025/6/19変更
・エアコンメーカーのプルダウンに三菱電機を追加

## 質問メモ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 【旧資料さわらない！！】仕様書①
記入ルール ①水色カ所をﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝにて選択（選択すると色が消えます。） ②緑箇所は自由入力（記入すると色が消えます。） ③黄色カ所入力必須、数量確認のこと（セルの色は消えません） ※印刷時は白黒印刷されます。（色は反映されません）
|  |  | 様邸 新築工事 |  |  | モジュール | 地盤改良 | エボルツ |  | 1階 | 2階 | 3階 | 各種申請 |  |  | BELS |  | 有
|  |  |  | 木造在来工法 |  | 910ｍｍ |  | 有 | 階高 | 変更契約時の立面図の階高に準ずる |  |  | 長期優良住宅 |  | 有
建築地（地番） |  |  |  | 省令準耐火仕様 |  |  |  |  | 天井高 | 2400㎜ | 2400㎜ |  | フラット35S
建物構造 | 種類 | 樹種 |  |  |  |  | 特記 |  | 給排水 | 種類 |  | 内容 |  |  |  |  | 特記
| 土台 | 構造用集成材 |  |  |  |  | 105×105 |  |  | 給湯器 |  | ウルトラ高圧エコキュート370L（NSシリーズ/HE-NSU37LQS） |  |  |  |  | Panasonic
| 梁・桁・母屋 | 構造用集成材 | [7 empty] | 給水箇所 |  | 1F（キッチン・浴室・洗面・トイレ・洗濯）・外部水栓・エコキュート | [7 empty] | ←入力確認←
| 棟木・小屋束 | 構造用集成材 | [9 empty] | 2F（トイレ・手洗い）
| 床 | 構造用合板 t=24 | [9 empty] | 3F（トイレ）
| 大壁管柱 | 構造用集成材 |  |  |  |  | 105×105 |  |  | 給湯箇所 |  | 1F（キッチン・浴室・洗面）・エコキュート
| 通柱 | 構造用集成材 | [9 empty] | 2F（手洗い）
| 間柱 | 30×105＠455/45×105＠910 | [9 empty] | 3F（無）
| 外壁 | 構造用面材 t=9貼 | [7 empty] | 排水箇所 |  | 1F（キッチン・浴室・洗面・トイレ・洗濯）・エコキュート
| 垂木 | 米松 KD |  |  |  |  | 45*75 |  |  |  |  | 2F（トイレ・手洗い）
| 野地 | 針葉樹合板 t＝12 | [9 empty] | 3F（トイレ）
| 天井吊木 | 防震吊木（上階に床がある部分） | [7 empty] | 洗濯排水 |  | 洗濯パン無/排水トラップエルボ
断熱 | 種類 | 内容 |  |  |  |  | 特記 |  |  | ナノバブル発生装置
| 1階 床 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 t100+防湿気密シート t0.2 |  |  |  |  | カネライトスーパーE-Ⅲ |  |  | 外部水栓 | [6 empty] | １カ所
| 外壁 | 吹付硬質ウレタンフォーム（A種３）t95+防湿気密シート t0.2 |  |  |  |  | ハイブリットフォーム+ｼﾞｪｲﾍﾞｯｸﾎﾞｰﾀﾞｰ30 |  |  | バルコニー水栓
| 屋根 | 吹付硬質ウレタンフォーム（A種３）t225+防湿気密シート t0.2 |  |  |  |  | ハイブリットフォーム+ｼﾞｪｲﾍﾞｯｸﾎﾞｰﾀﾞｰ30 |  | 電気 | 分電盤 |  | 感震ブレーカー付き
| 外気に接する天井 | 吹付硬質ウレタンフォーム（A種３）t225+防湿気密シート t0.2 |  |  |  |  | ハイブリットフォーム+ｼﾞｪｲﾍﾞｯｸﾎﾞｰﾀﾞｰ30 |  |  | インターホン | [6 empty] | Panasonic
| 外気に接する床 | 吹付硬質ウレタンフォーム（A種３）t225+防湿気密シート t0.2 |  |  |  |  | ハイブリットフォーム+ｼﾞｪｲﾍﾞｯｸﾎﾞｰﾀﾞｰ30 |  |  | TVアンテナ |  |  |  | ※電波状況により取り付け不可の可能性有
[10 empty] | 電気メーターBOX |  | スマートシリーズ |  |  |  |  | Panasonic
[10 empty] | 防犯カメラ | [6 empty] | Panasonic
基礎 | 基礎 | べた基礎(床下断熱・セパ分裂工法) |  |  |  |  | 立ち上がり高さGL+400 |  |  | 太陽光発電 |  |  | 将来用太陽光パワコン仕込み | [6 empty] | ←太陽光発電は無でも、将来太陽光を付ける予定の方は将来用～の方を有にする
| 基礎巾木 | 立上りモルタル塗(刷毛引き仕上) | [7 empty] | 蓄電池
| 土台水切 | ガルバリウム鋼板 | [7 empty] | 配線器具 | [6 empty] | Panasonic
| 基礎パッキン | 通気パッキンロングt＝20、1階UB部断熱気密パッキンt=20、土間部分は気密パッキンロングt=20 |  |  |  |  | JOTOテクノ |  |  | 換気システム |  | Panasonic（第一種換気システム） |  |  |  |  | Panasonic
| 防蟻防腐工事 | エコボロンPRO |  |  |  |  | 地面から1ｍの範囲に塗布 |  |  | エアコン
[10 empty] | 種類 |  | 内容 |  | 数量（標準+OP） | 種類 |  | 内容 |  | 数量（標準+OP）
屋根 | 屋根 | ガルバリウム鋼板立平葺き（NM-8697） |  |  |  |  | 日鉄鋼板 |  |  | スイッチ |  | ホタルスイッチ |  | 25カ所 | TVコンセント |  |  |  | ２カ所
| 屋根下地 | 野地板＋透湿性ルーフィング(遮熱ルーフエアテックス)＋通気胴縁(35*35)＋針葉樹合板12㎜（通気層有）＋アスファルトルーフィング | [7 empty] | 2口コンセント |  | 直結除く |  | 25カ所 | TEL配管 |  | 入線無し・よび線有 |  | 1カ所
| 破風 | [8 empty] | 2口アース付専用コンセント |  | 電子レンジ・食洗機 |  | 2カ所 | LAN配管（空配管） |  | 入線無し・よび線有 |  | 2カ所
| 鼻隠し | 無 | [7 empty] | 2口アース付コンセント |  | トイレ×2・洗濯機・冷蔵庫 |  | 4カ所 | IH用200Vコンセント |  |  |  | １カ所
| 軒天 | 化粧繊維混入けい酸カルシウム板 |  |  |  |  | 神島化学 |  |  | エアコン用コンセント |  | 100V |  | 5カ所 | 3口コンセント |  |  |  | 0カ所
| 軒樋 | シビルスケアPC50 |  |  |  |  | Panasonic |  |  | フロアコンセント |  |  |  | 0カ所 | 4口コンセント |  |  |  | 2カ所
| 竪樋 | シビルスケアPC30 |  |  |  |  | Panasonic |  |  | 外部防水コンセント |  | Panasonic/ｽﾏｰﾄｼﾘｰｽﾞ |  | １カ所 | EVコンセント |  | Panasonic |  | 1カ所
| 庇 | [7 empty] | 各種プレゼン | 種類 |  | メーカー |  | 設置階数 | 見積番号 |  |  | 備考・備品 |  | ←ボッシュ、ミーレなど食洗器がキッチンメーカー以外 での手配がある場合備考に必ず記載すること
外部周り | 外壁（ベース） | [5 empty] | 標準横貼施工/高耐久シーリング |  |  | キッチン
| 外壁（A） | [5 empty] | 標準横貼施工/高耐久シーリング |  |  | レンジフード（同時給排の有無）
| 外壁（B） | [5 empty] | 標準横貼施工/高耐久シーリング
| バルコニー | [8 empty] | カップボード
| 笠木 | アルミ製手摺無タイプ
| 外部フード | TRD-150、TRD-100 |  |  |  |  | 更科製作所 |  |  | お風呂
| 玄関ドア | 断熱玄関ドア D2仕様 ヴェナートD30 |  |  | 電気錠 |  | YKK
| 窓 | APW330 樹脂スペーサー |  |  |  | 網戸付・アルゴンガス入り | YKK |  |  | 洗面台
ガス | ガス個所
ガス乾燥機
備考 | ※プレゼント商品（ ） | [8 empty] | トイレ
[10 empty] | トイレ用タオルリング |  | 三栄
照明器具
注意 事項 | ①当社での造作工事は行いません。（可動棚・枕棚・ハンガーパイプ・カウンター等カタログ記載分除く）②廊下有効幅：750㎜以上③図面に記載の内容が構造上、施工不可と判断した場合、取付位置を変更する可能性があります。④斜線制限や構造部材の大きさにより、階高・天井高が予定高さが確保できない場合があります。⑤コロナウイルス感染拡大の影響により商品の納期に関して遅れが発生する可能性がございます。また商品の大幅な納期遅延や制作不可の連絡があった場合、機能同等品を代替品としてご案内させていただく可能性がございます。 | [7 empty] | 備品 | 室内物干し金物 | [6 empty] | W
W
W
8/15変更
・土台米ヒバ→構造用集成材
・床断熱材フェノバボード→ネオマフォーム
・屋根下地PBボード→ボード形状材
・注意事項追記→コロナウイルス時納品遅れ注意喚起
2023/3/16変更
・備考欄にプレゼント商品を追加
・給排水欄にナノバブル発生装置を追加
・各種プレゼン欄にレンジフード（同時給排の有無）を追加
2023-09-02
・エコキュート 新品番 修正